## CargasCortante
TABLE: Column Forces | [9 empty] | #Datos
Story | Pier | Load Case/Combo | Location | P | V2 | V3 | T | M2 | M3 | 10
|  |  |  | m | kN | kN | kN | kN-m | kN-m
Sótano 3 (L1) | P1 | (1_δ) CM+CV | Top | -7625.8313 | 18.4269 | -13.6581 | 0.3524 | 20.5438 | -49.8941
Sótano 3 (L1) | P1 | (1_δ) CM+CV | Bottom | -7662.2921 | 18.4269 | -13.6581 | 0.3524 | -22.6841 | 8.4268
Sótano 3 (L1) | P24 | (1_δ) CM+CV | Top | -6681.5683 | 42.1061 | -29.7105 | 0.7849 | 65.3043 | -92.8267
Sótano 3 (L1) | P24 | (1_δ) CM+CV | Bottom | -6718.0291 | 42.1061 | -29.7105 | 0.7849 | -28.7296 | 40.4392
Sótano 3 (L1) | P25 | (1_δ) CM+CV | Top | -5892.6669 | 47.9639 | 6.9341 | 0.0104 | -10.2453 | -113.8761
Sótano 3 (L1) | P25 | (1_δ) CM+CV | Bottom | -5929.1277 | 47.9639 | 6.9341 | 0.0104 | 11.7012 | 37.9297
Sótano 3 (L1) | P26 | (1_δ) CM+CV | Top | -7814.6447 | 238.471 | -1.3704 | 0.7737 | 3.4008 | -629.9682
Sótano 3 (L1) | P26 | (1_δ) CM+CV | Bottom | -7860.2207 | 238.471 | -1.3704 | 0.7737 | -0.9365 | 124.7926
Sótano 3 (L1) | P37 | (1_δ) CM+CV | Top | -10445.4926 | -116.3396 | -23.4213 | 0.0665 | 52.2138 | 127.9185
Sótano 3 (L1) | P37 | (1_δ) CM+CV | Bottom | -10488.0302 | -116.3396 | -23.4213 | 0.0665 | -21.9146 | -240.2962

## CargasUltimas
TABLE: Column Forces | [9 empty] | #Datos
Story | Pier | Load Case/Combo | Location | P | V2 | V3 | T | M2 | M3 | 120
|  |  |  | m | kN | kN | kN | kN-m | kN-m
Sótano 3 (L1) | P1 | (20_d) 1.4CM | Top | -8580.3722 | 14.2456 | -14.3911 | 0.4375 | 21.2342 | -41.6938
Sótano 3 (L1) | P1 | (20_d) 1.4CM | Bottom | -8631.4173 | 14.2456 | -14.3911 | 0.4375 | -24.3135 | 3.3935
Sótano 3 (L1) | P1 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Top | -9749.7951 | 25.4128 | -17.7412 | 0.4389 | 26.8031 | -67.9181
Sótano 3 (L1) | P1 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Bottom | -9793.5481 | 25.4128 | -17.7412 | 0.4389 | -29.3478 | 12.5134
Sótano 3 (L1) | P1 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Top | -8851.5987 | 20.4619 | -15.714 | 0.4149 | 23.5772 | -55.8504
Sótano 3 (L1) | P1 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Bottom | -8895.3517 | 20.4619 | -15.714 | 0.4149 | -26.1574 | 8.9116
Sótano 3 (L1) | P1 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Top | -8334.8666 | 222.6895 | -8.8843 | 1.9332 | 25.8034 | 199.6591
Sótano 3 (L1) | P1 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Bottom | -8378.6196 | 222.6895 | -8.8843 | 1.9332 | -5.9391 | 903.572
Sótano 3 (L1) | P1 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Top | -9368.3309 | -181.7656 | -22.5436 | -1.1033 | 21.351 | -311.3598
Sótano 3 (L1) | P1 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Bottom | -9412.0838 | -181.7656 | -22.5436 | -1.1033 | -46.3758 | -885.7487
Sótano 3 (L1) | P1 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Top | -7504.1741 | 90.5077 | -1.0946 | 1.9576 | 27.047 | 31.2029
Sótano 3 (L1) | P1 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Bottom | -7547.927 | 90.5077 | -1.0946 | 1.9576 | 18.773 | 317.0195
Sótano 3 (L1) | P1 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Top | -10199.0234 | -49.5839 | -30.3333 | -1.1278 | 20.1075 | -142.9037
Sótano 3 (L1) | P1 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Bottom | -10242.7764 | -49.5839 | -30.3333 | -1.1278 | -71.0878 | -299.1963
Sótano 3 (L1) | P1 | (25_d) 0.9CM | Top | -5515.9536 | 9.1579 | -9.2514 | 0.2813 | 13.6505 | -26.8031
Sótano 3 (L1) | P1 | (25_d) 0.9CM | Bottom | -5548.7683 | 9.1579 | -9.2514 | 0.2813 | -15.6301 | 2.1815
Sótano 3 (L1) | P1 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Top | -4999.2214 | 211.3854 | -2.4218 | 1.7995 | 15.8767 | 228.7063
Sótano 3 (L1) | P1 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Bottom | -5032.0362 | 211.3854 | -2.4218 | 1.7995 | 4.5882 | 896.8419
Sótano 3 (L1) | P1 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Top | -6032.6857 | -193.0697 | -16.081 | -1.237 | 11.4243 | -282.3126
Sótano 3 (L1) | P1 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Bottom | -6065.5004 | -193.0697 | -16.081 | -1.237 | -35.8484 | -892.4788
Sótano 3 (L1) | P1 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Top | -4168.5289 | 79.2037 | 5.3679 | 1.8239 | 17.1203 | 60.2501
Sótano 3 (L1) | P1 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Bottom | -4201.3436 | 79.2037 | 5.3679 | 1.8239 | 29.3003 | 310.2894
Sótano 3 (L1) | P1 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Top | -6863.3782 | -60.8879 | -23.8707 | -1.2614 | 10.1808 | -113.8564
Sótano 3 (L1) | P1 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Bottom | -6896.1929 | -60.8879 | -23.8707 | -1.2614 | -60.5605 | -305.9264
Sótano 3 (L1) | P24 | (20_d) 1.4CM | Top | -7510.6354 | 37.9031 | -24.9502 | 0.708 | 55.3178 | -87.0211
Sótano 3 (L1) | P24 | (20_d) 1.4CM | Bottom | -7561.6805 | 37.9031 | -24.9502 | 0.708 | -23.6496 | 32.9422
Sótano 3 (L1) | P24 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Top | -8544.6134 | 56.5403 | -40.4082 | 1.0536 | 88.6818 | -123.6595
Sótano 3 (L1) | P24 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Bottom | -8588.3664 | 56.5403 | -40.4082 | 1.0536 | -39.2102 | 55.2907
Sótano 3 (L1) | P24 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Top | -7754.5162 | 47.5209 | -33.2748 | 0.8861 | 73.2068 | -105.2583
Sótano 3 (L1) | P24 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Bottom | -7798.2692 | 47.5209 | -33.2748 | 0.8861 | -32.1081 | 45.1452
Sótano 3 (L1) | P24 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Top | -6421.0597 | 169.295 | -3.7822 | 3.192 | 76.2781 | -4.0135
Sótano 3 (L1) | P24 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Bottom | -6464.8127 | 169.295 | -3.7822 | 3.192 | 63.4762 | 332.0892
Sótano 3 (L1) | P24 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Top | -9087.9727 | -74.2533 | -62.7675 | -1.4199 | 70.1355 | -206.503
Sótano 3 (L1) | P24 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Bottom | -9131.7256 | -74.2533 | -62.7675 | -1.4199 | -127.6923 | -241.7988
Sótano 3 (L1) | P24 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Top | -4549.055 | 320.3573 | -23.1511 | 2.697 | 75.3134 | 119.392
Sótano 3 (L1) | P24 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Bottom | -4592.8079 | 320.3573 | -23.1511 | 2.697 | 0.0655 | 690.9884
Sótano 3 (L1) | P24 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Top | -10959.9775 | -225.3156 | -43.3986 | -0.9248 | 71.1002 | -329.9085
Sótano 3 (L1) | P24 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Bottom | -11003.7304 | -225.3156 | -43.3986 | -0.9248 | -64.2816 | -600.698
Sótano 3 (L1) | P24 | (25_d) 0.9CM | Top | -4828.2656 | 24.3663 | -16.0394 | 0.4551 | 35.5614 | -55.9421
Sótano 3 (L1) | P24 | (25_d) 0.9CM | Bottom | -4861.0803 | 24.3663 | -16.0394 | 0.4551 | -15.2033 | 21.1771
Sótano 3 (L1) | P24 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Top | -3494.8092 | 146.1405 | 13.4532 | 2.7611 | 38.6328 | 45.3026
Sótano 3 (L1) | P24 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Bottom | -3527.6239 | 146.1405 | 13.4532 | 2.7611 | 80.3809 | 308.1211
Sótano 3 (L1) | P24 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Top | -6161.7221 | -97.4079 | -45.5321 | -1.8508 | 32.4901 | -157.1869
Sótano 3 (L1) | P24 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Bottom | -6194.5368 | -97.4079 | -45.5321 | -1.8508 | -110.7876 | -265.7669
Sótano 3 (L1) | P24 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Top | -1622.8044 | 297.2027 | -5.9157 | 2.266 | 37.668 | 168.7081
Sótano 3 (L1) | P24 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Bottom | -1655.6191 | 297.2027 | -5.9157 | 2.266 | 16.9702 | 667.0203
Sótano 3 (L1) | P24 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Top | -8033.7269 | -248.4702 | -26.1632 | -1.3558 | 33.4549 | -280.5924
Sótano 3 (L1) | P24 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Bottom | -8066.5416 | -248.4702 | -26.1632 | -1.3558 | -47.3769 | -624.6661
Sótano 3 (L1) | P25 | (20_d) 1.4CM | Top | -6720.4362 | 51.9642 | 7.4115 | -0.0001 | -10.5538 | -122.4183
Sótano 3 (L1) | P25 | (20_d) 1.4CM | Bottom | -6771.4813 | 51.9642 | 7.4115 | -0.0001 | 12.9035 | 42.0484
Sótano 3 (L1) | P25 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Top | -7508.1425 | 61.8953 | 8.977 | 0.0166 | -13.3772 | -147.225
Sótano 3 (L1) | P25 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Bottom | -7551.8954 | 61.8953 | 8.977 | 0.0166 | 15.0352 | 48.6737
Sótano 3 (L1) | P25 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Top | -6852.7292 | 55.3874 | 7.9929 | 0.0104 | -11.753 | -131.3644
Sótano 3 (L1) | P25 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Bottom | -6896.4822 | 55.3874 | 7.9929 | 0.0104 | 13.5445 | 43.9366
Sótano 3 (L1) | P25 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Top | -5051.1635 | 236.8097 | 14.2109 | 1.6904 | -9.3568 | 106.8525
Sótano 3 (L1) | P25 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Bottom | -5094.9165 | 236.8097 | 14.2109 | 1.6904 | 33.2775 | 854.0531
Sótano 3 (L1) | P25 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Top | -8654.2949 | -126.035 | 1.7749 | -1.6697 | -14.1492 | -369.5813
Sótano 3 (L1) | P25 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Bottom | -8698.0479 | -126.035 | 1.7749 | -1.6697 | -6.1884 | -766.1798
Sótano 3 (L1) | P25 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Top | -3227.1813 | 124.8209 | 21.4348 | 1.5276 | -6.0545 | -44.8763
Sótano 3 (L1) | P25 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Bottom | -3270.9343 | 124.8209 | 21.4348 | 1.5276 | 57.3935 | 344.2175
Sótano 3 (L1) | P25 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Top | -10478.2771 | -14.0462 | -5.4489 | -1.5068 | -17.4515 | -217.8525
Sótano 3 (L1) | P25 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Bottom | -10522.0301 | -14.0462 | -5.4489 | -1.5068 | -30.3045 | -256.3443
Sótano 3 (L1) | P25 | (25_d) 0.9CM | Top | -4320.2804 | 33.4056 | 4.7645 | -0.0001 | -6.7846 | -78.6975
Sótano 3 (L1) | P25 | (25_d) 0.9CM | Bottom | -4353.0951 | 33.4056 | 4.7645 | -0.0001 | 8.2951 | 27.0311
Sótano 3 (L1) | P25 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Top | -2518.7147 | 214.8279 | 10.9825 | 1.68 | -4.3883 | 159.5194
Sótano 3 (L1) | P25 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Bottom | -2551.5294 | 214.8279 | 10.9825 | 1.68 | 28.0281 | 837.1476
Sótano 3 (L1) | P25 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Top | -6121.8461 | -148.0168 | -1.4535 | -1.6801 | -9.1808 | -316.9144
Sótano 3 (L1) | P25 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Bottom | -6154.6608 | -148.0168 | -1.4535 | -1.6801 | -11.4379 | -783.0853
Sótano 3 (L1) | P25 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Top | -694.7325 | 102.8391 | 18.2064 | 1.5172 | -1.0861 | 7.7906
Sótano 3 (L1) | P25 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Bottom | -727.5472 | 102.8391 | 18.2064 | 1.5172 | 52.1441 | 327.312
Sótano 3 (L1) | P25 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Top | -7945.8283 | -36.0279 | -8.6773 | -1.5173 | -12.4831 | -165.1856
Sótano 3 (L1) | P25 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Bottom | -7978.643 | -36.0279 | -8.6773 | -1.5173 | -35.5539 | -273.2498
Sótano 3 (L1) | P26 | (20_d) 1.4CM | Top | -8852.8193 | 256.8217 | -1.169 | 0.6314 | 2.9935 | -654.7959
Sótano 3 (L1) | P26 | (20_d) 1.4CM | Bottom | -8916.6257 | 256.8217 | -1.169 | 0.6314 | -0.7065 | 158.0447
Sótano 3 (L1) | P26 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Top | -9974.0546 | 308.176 | -1.8586 | 1.0574 | 4.586 | -820.8646
Sótano 3 (L1) | P26 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Bottom | -10028.7458 | 308.176 | -1.8586 | 1.0574 | -1.2966 | 154.5126
Sótano 3 (L1) | P26 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Top | -9079.3332 | 275.1599 | -1.5374 | 0.8639 | 3.8285 | -723.5105
Sótano 3 (L1) | P26 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Bottom | -9134.0244 | 275.1599 | -1.5374 | 0.8639 | -1.0374 | 147.3705
Sótano 3 (L1) | P26 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Top | -8288.3988 | 574.7192 | 0.6259 | 1.8891 | 10.4347 | -134.0222
Sótano 3 (L1) | P26 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Bottom | -8343.09 | 574.7192 | 0.6259 | 1.8891 | 12.3932 | 1637.9714
Sótano 3 (L1) | P26 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Top | -9870.2675 | -24.3995 | -3.7008 | -0.1613 | -2.7777 | -1312.9987
Sótano 3 (L1) | P26 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Bottom | -9924.9587 | -24.3995 | -3.7008 | -0.1613 | -14.4681 | -1343.2305
Sótano 3 (L1) | P26 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Top | -8037.9847 | 935.6576 | -0.7652 | 1.3486 | 6.1691 | 674.699
Sótano 3 (L1) | P26 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Bottom | -8092.6759 | 935.6576 | -0.7652 | 1.3486 | 3.6921 | 3517.3849
Sótano 3 (L1) | P26 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Top | -10120.6817 | -385.3379 | -2.3096 | 0.3791 | 1.4879 | -2121.72
Sótano 3 (L1) | P26 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Bottom | -10175.3729 | -385.3379 | -2.3096 | 0.3791 | -5.7669 | -3222.6439
Sótano 3 (L1) | P26 | (25_d) 0.9CM | Top | -5691.0981 | 165.0996 | -0.7515 | 0.4059 | 1.9244 | -420.9402
Sótano 3 (L1) | P26 | (25_d) 0.9CM | Bottom | -5732.1165 | 165.0996 | -0.7515 | 0.4059 | -0.4542 | 101.6001
Sótano 3 (L1) | P26 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Top | -4900.1638 | 464.659 | 1.4118 | 1.4311 | 8.5306 | 168.548
Sótano 3 (L1) | P26 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Bottom | -4941.1822 | 464.659 | 1.4118 | 1.4311 | 12.9765 | 1592.2011
Sótano 3 (L1) | P26 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Top | -6482.0325 | -134.4597 | -2.9149 | -0.6193 | -4.6818 | -1010.4285
Sótano 3 (L1) | P26 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Bottom | -6523.0509 | -134.4597 | -2.9149 | -0.6193 | -13.8849 | -1389.0008
Sótano 3 (L1) | P26 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Top | -4649.7496 | 825.5974 | 0.0207 | 0.8906 | 4.265 | 977.2693
Sótano 3 (L1) | P26 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Bottom | -4690.768 | 825.5974 | 0.0207 | 0.8906 | 4.2753 | 3471.6145
Sótano 3 (L1) | P26 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Top | -6732.4466 | -495.3981 | -1.5237 | -0.0788 | -0.4162 | -1819.1497
Sótano 3 (L1) | P26 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Bottom | -6773.465 | -495.3981 | -1.5237 | -0.0788 | -5.1837 | -3268.4143
Sótano 3 (L1) | P37 | (20_d) 1.4CM | Top | -11670.2918 | -123.5916 | -19.0778 | 0.1178 | 43.0363 | 132.5447
Sótano 3 (L1) | P37 | (20_d) 1.4CM | Bottom | -11729.8444 | -123.5916 | -19.0778 | 0.1178 | -17.345 | -258.6229
Sótano 3 (L1) | P37 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Top | -13378.4192 | -150.8314 | -32.0233 | 0.0728 | 71.246 | 166.7997
Sótano 3 (L1) | P37 | (21_d) 1.2CM+1.6CV | Bottom | -13429.4643 | -150.8314 | -32.0233 | 0.0728 | -30.1077 | -310.5817
Sótano 3 (L1) | P37 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Top | -12112.6772 | -133.9955 | -26.1467 | 0.0833 | 58.3619 | 146.8534
Sótano 3 (L1) | P37 | (22_d) 1.2CM+1.0CV | Bottom | -12163.7223 | -133.9955 | -26.1467 | 0.0833 | -24.3925 | -277.2424
Sótano 3 (L1) | P37 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Top | -11912.5606 | -68.5757 | 7.7024 | 1.5957 | 65.8771 | 214.6945
Sótano 3 (L1) | P37 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Max | Bottom | -11963.6057 | -68.5757 | 7.7024 | 1.5957 | 89.9759 | -5.2389
Sótano 3 (L1) | P37 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Top | -12312.7938 | -199.4153 | -59.9958 | -1.429 | 50.8466 | 79.0124
Sótano 3 (L1) | P37 | (23_d) 1.2CM+0.20SismoX+0.060SismoY+1.0CV Min | Bottom | -12363.8389 | -199.4153 | -59.9958 | -1.429 | -138.7609 | -549.2458
Sótano 3 (L1) | P37 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Top | -11996.7025 | 11.9897 | -15.3044 | 1.7484 | 60.9518 | 304.6598
Sótano 3 (L1) | P37 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Max | Bottom | -12047.7476 | 11.9897 | -15.3044 | 1.7484 | 12.1765 | 336.769
Sótano 3 (L1) | P37 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Top | -12228.6519 | -279.9808 | -36.9891 | -1.5817 | 55.7719 | -10.9529
Sótano 3 (L1) | P37 | (24_d) 1.2CM+0.20SismoY+0.060SismoX+1.0CV Min | Bottom | -12279.697 | -279.9808 | -36.9891 | -1.5817 | -60.9615 | -891.2537
Sótano 3 (L1) | P37 | (25_d) 0.9CM | Top | -7502.3304 | -79.4518 | -12.2643 | 0.0757 | 27.6662 | 85.2073
Sótano 3 (L1) | P37 | (25_d) 0.9CM | Bottom | -7540.6143 | -79.4518 | -12.2643 | 0.0757 | -11.1504 | -166.2576
Sótano 3 (L1) | P37 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Top | -7302.2138 | -14.032 | 21.5848 | 1.5881 | 35.1815 | 153.0483
Sótano 3 (L1) | P37 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Max | Bottom | -7340.4977 | -14.032 | 21.5848 | 1.5881 | 103.218 | 105.7459
Sótano 3 (L1) | P37 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Top | -7702.447 | -144.8716 | -46.1134 | -1.4367 | 20.1509 | 17.3663
Sótano 3 (L1) | P37 | (25_d) 0.9CM+0.20SismoX+0.06SismoY Min | Bottom | -7740.7309 | -144.8716 | -46.1134 | -1.4367 | -125.5188 | -438.261
Sótano 3 (L1) | P37 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Top | -7386.3557 | 66.5335 | -1.422 | 1.7408 | 30.2561 | 243.0137
Sótano 3 (L1) | P37 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Max | Bottom | -7424.6396 | 66.5335 | -1.422 | 1.7408 | 25.4187 | 447.7538
Sótano 3 (L1) | P37 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Top | -7618.3051 | -225.437 | -23.1067 | -1.5894 | 25.0763 | -72.5991
Sótano 3 (L1) | P37 | (26_d) 0.9CM+0.20SismoY+0.06SismoX Min | Bottom | -7656.589 | -225.437 | -23.1067 | -1.5894 | -47.7194 | -780.2689