| Informe de estado del proyecto |  |
| --- | --- |

# información general del proyecto

| FECHA DEL INFORME | {Fecha_Informe} | {Figura_Proyecto} |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | {Nombre_Proyecto} |  |
| DIRECCIÓN | {Direccion_Proyecto} |  |
| PROPIETARIO | {Propietario} |  |
| SISTEMA ESTRUCTURAL | {Sistema_Estructural} |  |
| DESCRIPCIÓN | Número de pisos: {N_Pisos} Área en planta típica: {Area_Planta} m2 |  |
| ELABORADOR POR | {Responsable} |  |
| REVISADO POR | Ricardo León Bonett Díaz Andrés Felipe Serna |  |

# información recibida

| ## detalle | ## verificación | ## observaciones |
| --- | --- | --- |
| Planos Arquitectónicos | P |  |
| Planos Estructurales | P | Se requiere incluir el detallado de refuerzo de los elementos verticales. |
| Memorias de cálculo |  | Se requiere incluir las memorias de cálculo del proyecto. |
| Estudio de suelos | P |  |

# detalles de avance

| ## item | ## grado de avance | ## observaciones |
| --- | --- | --- |
| Modelo estructural | P |  |
| Análisis dinámico | P | La estructura no presenta ningún tipo de irregularidad. |
| Verificación de derivas | P | La deriva en ambas direcciones cumple con el límite establecido por la NSR-10. |
| Verificación de diseño de elementos estructurales |  | Se encuentra en proceso de revisión. |

# análisis conceptual

| ## detalle | ## verificación | ## observaciones |
| --- | --- | --- |
| Densidad de muros | X = {Densidad_X} - Y = {Densidad_Y} | El proyecto presenta una buena densidad de muros en ambas direcciones lo que permite controlar los desplazamientos. |
| Variación de las derivas en altura | {Grafico_Derivas} | Con base en el perfil de derivas, la estructura presenta un comportamiento característico de un sistema de muros de concreto reforzado. Este resultado se obtuvo mediante un análisis que consideró secciones sin fisurar (E*Ig) y un análisis con los muros fisurados (E*Icr). Es relevante destacar que, al evaluar las derivas en este último escenario, se aplicó un factor de ajuste de 0,7, conforme a lo indicado en el numeral A.6.4.1 de la NSR-10. De acuerdo con los resultados obtenidos, aunque se determinó que los valores de derivas obtenidos se encuentran dentro de los límites aceptables en la NSR-10, se recomienda rigidizar la estructura dado que en un análisis de secciones fisuradas se puede concluir que la estructura no permanecerá elástica cuando se demande. |
| Relación de carga axial de los elementos verticales (ALR = N/(fc´Ag) | {Grafico_ALR_Muros} | Los niveles de carga axial típicos (ALR) de la estructura para cargas últimas de diseño (N: cargas gravitacionales + incremento por efectos sísmicos) se encuentran dentro de un rango aceptable; por un lado, los muros protagónicos están por debajo del 20% de la resistencia a la compresión (fc’Ag); únicamente, en algunos elementos se observan relaciones de carga axial por encima de 30%. Sin embargo, se ha identificado que los muros con esta última condición no desempeñan un papel significativo frente a los desplazamientos horizontales en la estructura. No obstante, en el proceso de revisión, estos muros serán verificados minuciosamente. |

# anexos

- Ubicación y nomenclatura en planta de los muros del proyecto {Nombre_Proyecto_Anexos}.

{Grafico_MurosProtagonicosPlanta}

Figura 1. 	Localización y nomenclatura de muros protagónicos en el modelo estructural.

- Determinación de los muros protagónicos del edificio

- Se definieron los muros representativos en cada dirección principal, tomando como criterio el protagonismo frente a las cargas horizontales. Se calculó el porcentaje de corte (%Vb) de cada muro. Posteriormente, se evaluó el cortante acumulado (ver Figura 2), identificando el punto en donde al considerar más muros genera un cambio significativo en la pendiente del corte sísmico acumulado (%Vbasal acumulado). En términos generales, los muros protagónicos en cada dirección tienen un porcentaje de cortante acumulado superior al 40% en ambas direcciones.

{Grafico_SeleccionMurosProtagonicos}

Figura 2. 	Selección de muros protagónicos en cada dirección.

{Grafico_EspesorMurosPlanta}

Figura 3. 	Identificación de espesor de muros en la base del proyecto (Planta de muros).

{Grafico_EspesorMurosAltura}

Figura 4. 	Variación de espesor en altura de los muros protagónicos del proyecto.

BL

Tabla 1. 	Análisis de los muros del edificio.

| ## PARÁMETRO | ## verificación | ## OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Espesor de muros, tw | {Grafico_PorcentajeMurosEspesor} | En términos generales, se observó que los muros protagónicos del proyecto presentan espesores de 0,20 m con reducción de espesor en algunos elementos a 0,15 m y 0,10 m a partir del piso 19 para las direcciones longitudinales (X) y transversales (Y). En contraste, en dirección transversal (Y), todos los muros no protagónicos tienen un espesor de 0,15 m con reducción de espesores a 0,10 m a partir del piso 19. |
| Resumen de relación de carga axial (ALR) máxima | {Grafico_ALR_Grupos} | En general, la carga axial máxima en los muros principales del proyecto es inferior al 15% en condiciones estáticas (gravitacionales) y al 25% en condiciones dinámicas de f’c*Ag. En los demás muros, se tienen valores por encima de 30% de f’c*Ag; sin embargo, no desempeñan un papel significativo en los desplazamientos horizontales en la estructura. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se ilustra la variación en altura de la ALR de los muros protagónicos. |
| Factor de forma BL/BT | {Grafico_FactorForma} | Se ha determinado que la estructura exhibe una planta con una forma significativamente alargada, con una relación de dimensiones en planta de 2,94. Dada esta característica, es baja la probabilidad de que se presenten torsiones accidentales en su comportamiento. |

# análisis preliminar y recomendaciones

La concepción estructural es adecuada, tiene una buena distribución de elementos verticales que permiten que la estructural tenga un buen comportamiento. De acuerdo con el análisis preliminar de la configuración estructural se ha determinado que:

- En general los muros presentan un espesor de 0,20 m con reducción a 0,15 m y 0,10 m a partir del piso 19 en el sentido longitudinal (dirección X) y trasversal (dirección Y).

- La mayoría de los muros protagónicos presentan niveles de carga axial inferiores al 25% de f’c*Ag por condición de envolvente. En los demás muros que hacen parte de la configuración estructural (únicamente en 16 elementos) se superan este límite; no obstante, los muros con esta última condición no tienen asociado un alto porcentaje de cortante sísmico y adicionalmente se verificará que un el detallado de confinamiento sea acorde para los niveles de demanda del proyecto.

- Se sugiere aumentar el espesor de algunos elementos protagónicos a 0,25 m para que la estructura permanezca elástica al ser demandada y perfil de derivas al usar secciones fisuradas también cumpla bajo los lineamientos del reglamento NSR-10.